《暴雨强度公式与设计雨型》编制说明

一、工作简况

1.任务来源

根据呼和浩特市推进标准化工作小组领导小组2021年6月29日下发的《关于下达2021年第1批呼和浩特市地方标准修订项目计划的通知》（呼推标办发〔2021〕1号）文件要求，标准名称为《呼和浩特暴雨强度公式与设计雨型规范》，由呼和浩特市气象局提出并归口。

2.起草单位

本标准起草单位为：呼和浩特市气象局。

3.主要工作过程

（1）前期基础

2021年4－6月，在前期资料收集、整理等工作基础上，项目负责人多次组织会议召集相关人员对本标准编写进行讨论，并成立了标准编写小组，明确了目标任务，确定了编写方案、分工及编写计划。2021年6月，编写小组完成工作组初稿编写，向有关专家进行了咨询，并进行了修改。

（2）工作组讨论稿

2021年6月22日，呼市气象局组织召开《呼和浩特市暴雨强度公式与设计雨型》等9项呼市地方标准项目的立项论证审查会，会议邀请了内蒙古自治区质量和标准化研究院、内蒙古自治区气象局和呼和浩特市气象局的专家参加，会上项目负责人汇报了本标准的编制思路、初稿编写内容和前期准备工作等情况。会后编写组根据会议专家提出的意见，对标准进行了修改，形成了本标准的工作组讨论稿。

（3）标准征求意见稿

2021年6月-8月，编写小组多次组织召开标准讨论会，对标准工作组讨论稿进行讨论。 2021年8月，编写小组对讨论意见进行了分类整理。对标准进行了修改、完善，形成了本准备的征求意见稿。

（4）送审讨论稿

2021年9月，根据《呼和浩特市气象局政策法规科关于推进市级地方标准编制的通知》要求，将本标准的征求意见稿发给了内蒙古自治区气象局、市水务局、市住建局、市自然资源局的相关专家，按照专家给出的意见，标准编写组进行了认真梳理汇总和讨论，并按反馈意见进行了修改、完善，形成了本标准的送审讨论稿。

4.标准主要起草人及其所做的工作

本标准主要起草人为金师。

编写组人员分工如下：

王志楠负责标准框架制定、技术把关、公式编制、任务分配及进度安排等；

张志杰、马召伟、梁燕负责数据分析整理、公式编制等工作；

张回原、孙尚瑜负责图表处理及格式调整等工作。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1.标准编制原则

（1）科学性

本标准根据呼和浩特市暴雨强度公式的修订需求，使用呼和浩特市气象站建站以来的降雨资料作为项目所需资料的样本序列，参考了《上海市暴雨强度公式与设计雨型标准》（DB31/T 1043-2017）、《城市暴雨强度公式编制技术规范》（DB15/T 2040-2020）、《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）、《降雨过程强度等级》（QX/T 341）、《传统建筑工程技术标准》（GB/T 51330-2019）、《城市暴雨强度公式编制和设计暴雨雨型确定技术导则》等制订形成。

（2）可行性

本标准基于是2017年呼和浩特市气象局申报“呼和浩特地区暴雨强度公式修订与应用系统建设”项目成果进行申报。2019年11月30日，由市住房和城乡建设局、水务局、自然资源局、市场监督管理局、气象局和行业专家组成的审定组对修订完成的呼和浩特地区的暴雨强度公式合理性的审定，形成《呼和浩特地区暴雨强度公式审定意见》。

经市政府办公厅同意，由市气象局协调住房和城乡建设局、水务局，启动联合发布通知流程，于2020年1月形成《呼住建字发（2020）26号》，会签过程中受新冠疫情影响，实际完成会签正式发布时间为2020年3月20日，自此呼和浩特地区暴雨强度公式以部门规章的形式正式公布。

（3）规范性

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草，符合标准编写要求。

2.确定标准主要内容的依据

本标准规定了呼和浩特市暴雨强度公式与设计雨型标准的适用范围、术语和定义、符号和单位、暴雨强度公式、暴雨设计雨型。

本标准适用于呼和浩特市市域范围的室外排水系统规划、城市雨水灾害防治管理、暴雨预警和应急处置、城市建设等方面。

依据《室外排水设计规范》（GB 50014-2021）,暴雨强度公式的统一表达式为

q =167 i

式中：

i、q  ——设计降雨强度，i：mm/min、q：L/（s•hm²）

A1    ——雨力参数，经验参数；

C     ——雨力变动参数，经验参数；

P     ——设计重现期，a；

t     ——降雨历时，min；

b     ——降雨历时修正参数，经验参数；

n     ——暴雨衰减指数，经验参数。

以此公式为基础，运用呼和浩特气象站建站以来的降雨数据，通过频率计算和分布曲线拟合，编制出暴雨强度备选公式，并对暴雨强度备选公式进行精度检验，以及合理性分析。最终得出暴雨强度公式及雨型。

三、主要起草过程与主要技术内容

## 1.起草步骤

（1）2021年6月29日，呼和浩特市质量技术监督局下发“关于下达2021年第1批呼和浩特市地方标准制修订项目计划的通知(呼推标办发〔2021〕1号) ”同意立项。

（2）2021年8月，呼和浩特市气象局完成《呼和浩特市暴雨强度公式与设计雨型规范》征求意见稿及编制说明。

（3）2021年9月7日，呼和浩特气象局印发“呼和浩特市气象局政策法规科关于推进市级地方标准编制的通知” ，制定了市级地标编制进度表，规定了相应工作完成的时间节点。

（4）2021年9月，咨询气象部门、市水务局、市住建局、市自然资源局专家修订完善“呼和浩特市暴雨强度公式与设计雨型规范”征求意见稿。

（5）2021年11月呼和浩特市气象局按照呼市市场监督管理局相关要求，组织专家召开地方标准审查会议，完善标准内容，会上，专家对《暴雨强度公式与设计雨型》内容和格式提出了修改意见，总结形成了意见汇总表，并要求起草组尽快按照专家意见进行修改标准和编制说明，按时形成报批稿，报送呼市市场监督管理局。

## 2.主要技术内容

暴雨强度公式编制的主要内容包括资料处理、单一重现期暴雨强度公式拟合、区间参数公式拟合、暴雨强度总公式拟合、常用查算图表编制、精度检验、各强度暴雨时间变化特征和暴雨强度空间分布特征分析等内容，具体流程如下：

依据《室外排水设计规范》（GB50014）,暴雨强度公式表达式为

q =167 i

按照《室外排水设计规范》（GB 50014-2021）和《城市暴雨强度公式编制和设计暴雨雨型确定技术导则》的要求，采用最大值法建立资料样本，从呼和浩特市各气象观测站逐分钟降雨数据中分别提取 5min、10min、15min、20min、30min、45min、60min、90min、120min、150min、180min 11个历时逐年降雨资料的最大值作为原始数据，分别建立各历时年最大值暴雨样本序列，作为短历时暴雨特征与编制暴雨强度公式的暴雨样本资料。使用《暴雨强度公式计算系统》，经过对呼和浩特市区不同样本年代的暴雨强度公式进行合理性比较，确定采用1954-2018年降雨资料统计样本、耿贝尔分布曲线拟合，最小二乘法推算得到的暴雨强度公式作为呼和浩特市短历时暴雨强度公式。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求进行编写，并主要参考了以下国家和行业标准：

GB 50014-2021      室外排水设计规范

QX/T 341           降雨过程强度等级

DB15/T 2040-2020   城市暴雨强度公式编制技术规范

五、重大分歧意见的处理经过和依据

1.征求意见稿阶段

2021年9月向相关单位征求了意见，对于反馈回来的意见进行了修改，修改了文件格式、引用文件格式以及参考文献格式。

2.技术论证会阶段

2021年11月13日，由呼和浩特市气象局组织，在呼和浩特市气象局召开呼和浩特市地方标准技术论证会。针对本文件专家提出以下几点意见：

（1）增加引用《城市暴雨强度公式编制技术规范》。

（2）关系曲线图中不同的颜色要标注上重现期。

（3）说明性的内容要用附录表达。

针对这三条意见对《呼和浩特市暴雨强度公式与设计雨型规范》进行了修改：增加了《DB15/T 2040-2020 城市暴雨强度公式编制技术规范》的引用；重新编制了关系曲线图，解决了无重现期的问题；将部分资料性内容修改为附件。

（4）由于《室外排水设计规范》（GB 50014-2021）于2021年10月1日正式施行，《室外排水设计规范GB 50014-2006 (2016年版)》已废止，故进行了替换。《室外排水设计规范》（GB 50014-2021）中有关暴雨强度公式方面没有进行改动。

3.标准审定会阶段

2021年12月10日，由呼和浩特市气象局组织，在呼和浩特市气象局召开呼和浩特市地方标准审定会。针对本文件专家提出以下几点意见：

（1）将标准名称由《呼和浩特市暴雨强度公式与设计雨型规范》修改为《暴雨强度公式与设计雨型》；

（2）3.2-3.3中引用中增加年号，3.4-3.9直接列出术语名称定义；

（3）删去第4部分；

（4）精简第5部分，将引用的统一公式作为编制说明的一部分；

（5）编制说明里说明暴雨强度计算公式中系数的计算。

针对以上五条意见进行如下修改： 将标准修改为《暴雨强度公式与设计雨型》；3.2-3.3中引用中增加年号，3.4-3.9直接列出术语名称定义；删除第4部分；将统一公式删除，作为编制说明中的一部分；针对最后一条意见，由于公式是应用《暴雨强度公式计算系统》计算得出，无法单独列出各项系数的计算方式，则编制说明中加入公式的简要计算原理。

六、废止现行有关标准的建议

无。

七、其他应予说明的事项

本标准中3.4至3.9定义来源为《城市暴雨强度公式编制和设计暴雨雨型确定技术导则》中的2.1.3至2.1.8。

本标准中所有公式计算方式与数据详见著作《呼和浩特市短历时暴雨强度计算与雨型设计》。